АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЛЬНИЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА

ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2022 г.                                  с. Мельничное                                             № 49-пг

Об утверждении программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Мельничного  сельсовета Ирбейского района Красноярского края

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 г. N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов"; Устав Мельничного сельсовета  Ирбейского района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Мельничного  сельсовета Ирбейского района Красноярского края.

2.Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу со дня опубликования в периодическом печатном издании «Вестник органов местного самоуправления с. Мельничного».

Глава  сельсовета                                                                                        О.М. Охримов

Утверждена

постановлением администрации

Мельничного   сельсовета

от 24.11. 2022г. № 49-пг

ПРОГРАММА

комплексного развития системы коммунальной

инфраструктуры Мельничного  сельсовета

Ирбейского  района Красноярского края

1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Мельничного сельсовета Ирбейского района Красноярского края на 2022-2032гг.и на период до 2032года (далее- Программа) |  |
| --- | --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 г. N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов", Устав Мельничного сельсовета Ирбейского района Красноярского края |  |
| Заказчик программы | Администрация Мельничного сельсовета Ирбейского района Красноярского края |  |
| Разработчик программы | -Администрация Мельничного сельсовета Ирбейского района Красноярского края |  |
| Контроль за реализацией программы | - Глава Мельничного сельсовета; |  |
| Цель программы | - модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Мельничного сельсовета; - экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Мельничного сельсовета; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Мельничного сельсовета, создание благоприятных условий для проживания населения. |  |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |  |
| Мероприятия программы | 1. В сфере водоснабжения: - ремонт водонапорных башен с установкой преобразователей частоты; - мероприятия по уменьшению водопотребления, в т.ч. установка приборов учета. - ремонт водопроводных сетей. |  |
| Исполнители основных мероприятий | - администрация Мельничного сельсовета Ирбейского района Красноярского края; |  |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Мельничного сельсовета, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие инженерных коммуникаций: - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельной. Развитие водоснабжения: -повышение надежности водоснабжения; - повышение экологической безопасности в селе; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; - снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции - улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села; - улучшение экологического состояния Мельничного сельсовета; |  |

Введение

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕЛЬНИЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ

1.1 Климат

Село Мельничное  расположено южнее  от районного центра.   Климат территории резко континентальный с умеренно теплым коротким летом и холодной продолжительной зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет 3,4 градуса Цельсия. Средние температуры января минус 20,1 градус Цельсия, июля 19,8 градусов Цельсия. Устойчивый снежный покров ложится в конце октября, максимальный                   в феврале – более 60 см, держится до конца апреля, промерзание почв и грунтов до 2,5 метров. Ветры по направлению и скорости разнообразны – от юго-западного                          и западного до северо-западного. Наибольшая скорость ветра (до 15 м/с) отмечается                    в переходные осенние и весенние периоды. Среднегодовое многолетнее количество осадков 331,7мм, большая часть их выпадает в виде дождя в летнее и осеннее время.

1.2. Население и населенные пункты муниципального образования Мельничный сельсовет.

Существующая численность населения Мельничного сельсовета по состоянию              на 01.01.2022 г составляет 364 человек. В состав  Мельничного сельсовета  входят два населенных пункта: с. Мельничное, д. Галушка (не жилая). Этнический состав населения следующий: русские.

1.3. Экономическая характеристика муниципального образования Мельничный сельсовет

а) Агропромышленный комплекс.

Базовой отраслью экономики поселения является сельское хозяйство. Общая  земельная площадь,  занятая под сельхозугодиями составляет 3800 га., но не вся земля используется. Приоритетным направлением в развитии сельского хозяйства является развитие личных подсобных хозяйств.

б) Здравоохранение.

В системе здравоохранения имеется Мельничный ФАП.

в) Образование.

На территории осуществляет свою деятельность одна  общеобразовательная школа              в с. Мельничное, одно дошкольное учреждение – Мельничный детский сад.

г) Торговля.

В сфере торговли, общественного питания и услуг функционирует  2 магазина.

е) Транспорт.

По территории МО проходят: маршрут подвоза учащихся из с. Мельничное                    в с. Ирбейское, маршрут движения рейсового автобуса  «с. Ирбейское - с. Мельничное, с. Ирбейское – д. Бычковка-, с. Ирбейское –д. Петропавловка».

ж) Жилищно-коммунальное хозяйство:

Жилой фонд составляет 8,90 тыс.кв.м. в том числе муниципальное жилье 1,09 тыс.кв.м., частное жилье 7,81 тыс. кв.м. На  территории  Мельничного сельсовета расположено 127 дворов.

Теплоснабжение

Теплоснабжение муниципальных объектов общественного назначения осуществляется от централизованного источника существующей котельной. На территории поселения функционирует 2 котельные, работающих на угле. Индивидуальные жилые дома имеют дровяные и электрические источники теплоснабжения.

Водоснабжение и водоотведение

Источником водоснабжения населенных пунктов Мельничного сельсовета являются подземные воды. Общая протяженность водопроводных сетей составляет               6.1 км., вся    водопроводная сеть нуждается в замене. Водоснабжение Мельничного  МО представлено 1 скважиной, расположенной в с. Мельничное.

Электроснабжение

Электроснабжение Мельничного сельсовета  обеспечивает   региональные электрические сети – Ирбейского района.

Газоснабжение

Жители Мельничного сельсовета  обеспечиваются газом в баллонах. Газ доставляется из с. Ирбейское.

ТБО

На территории Мельничного сельсовета земельного участка  под размещение полигона твердых бытовых отходов не имеется. ТБО собираются в мусорные контейнеры в количестве 33 штук вывозятся региональным оператором.

1.4. Пути сообщения и транспорт.

А) Железнодорожный транспорт.

Ближайшая  железнодорожная станция – ст. Ирбей  находится в 16 км к западу                    от с. Ирбейское.

Б) Автомобильный транспорт.

К основным автотранспортным направлениям относятся:

Характеристика автодорог:

Таблица № 1

| Наименование направления | Протяженность (км) | Ширина проезжей части (м) | Ширина земляного полотна (м) | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутри поселенческие дороги: с. Мельничное | 6,3 6,3 | 8.0 | 8.0 | Гравийное |
| Водопропускные трубы по дорогам, шт. | 7 |  |  |  |

В) Транспортные сооружения.

нет

1. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства Мельничного сельсовета характеризуется следующими параметрами:

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 8,90 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | -//- | 1,09 |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | -//- | 5,20 |
| из них в управлении: |  |  |
| УК (управляющая компания) | -//- | 0 |
| Управление ТСЖ | -//- | 0 |
| Непосредственное управление | -//- | 0 |
| Теплоснабжение |  |  |
| Количество котельных | шт. | 2 |
| в том числе: |  |  |
| Угольные котельные | -//- | 2 |
| Протяжённость тепловых сетей | км |  |
| Водоснабжение |  |  |
| Скважины | шт | 1 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- | 2.12.12.122222.1222.21222 |
| средняя производительность | Тыс. м3/сут. | 00400000040400 |
| Водопроводы | единиц |  |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- |  |
| Протяженность сетей | км | 6,1 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- |  |

ЖКХ является одной из важных сфер экономики Мельничного сельсовета. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

На территории сельского поселения предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимается Администрация Мельничного сельсовета              и ООО «Биллинг 24»

Основными целями в деятельности жилищно-коммунального комплекса являются:

- осуществление функций для поддержания в надлежащем состоянии муниципального жилищного фонда в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления услуг.

- водоснабжение 1 населенного пункта Ирбейского района, сбор и утилизация ТБО.

Основными проблемами жилищно-коммунального комплекса являются:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи                  с наличием потерь в тепловых сетях, системах водоснабжения, высокой энергоемкости и других непроизводственных расходов сохраняется высокий уровень затратности, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах хозяйственной деятельности.

2.2. Существующая система водоснабжения

Мельничного сельсовета и   перспектива ее развития.

В комплекс инженерной инфраструктуры водоснабжения входят:                     Водопровод с. Мельничное - обеспечивает водой населенный пункт, численностью 364 человека. На весь обслуживаемый объем имеется 1  скважина, год бурения -              1969 г., глубина 70 метров, зона санитарной охраны – по диаметру не менее должна быть не менее 30 м от скважины, данная норма не выдержана в связи с нахождением в зоне других объектов. В с. Мельничное скважина  обслуживает село, детский сад, школу, магазины.

Водоснабжение водопроводной сети осуществляется из водозаборной скважины  с подачей воды в водонапорную башню и в разводящую сеть с. Мельничное. Существующая трасса водопровода проходит по улицам Школьная, красных партизан, Лесная, Матросова и Набережная и  составляет 6,1 км.  Водопровод эксплуатируется в соответствии с утверждённой «Программой производственного контроля качества питьевой воды системы водоснабжения».

Развитие системы водоснабжения с.Мельничное

-реконструкция водопроводной сети с применением труб из современных материалов;

Подготовка проектно-сметной документации

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.

## 2.3.   Существующая система  сбора и утилизации ТБО Мельничного сельсовета                 и перспектива ее развития.

Сбор и вывоз ТБО осуществляется ООО «Биллинг 24», посредствам установки 33 мусорных контейнеров.

2.4. Краткий анализ состояния установки приборов учета                                                     и энергоресурсосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Мельничного сельсовета реализуются в рамках Федерального законодательства.

В 2015 году администрация Мельничного сельсовета  установила   приборы учета электроэнергии на улицах в с. Мельничное.

В дальнейшем в связи с перспективой развития систем коммунальной инфраструктуры, и подключением новых объектов к системам ресурсоснабжения работа по установке приборов учета будет продолжена.

В 2024 году администрация Мельничного сельсовета планирует начать работу по проведению энергетических обследований учреждений  социально- культурной сферы. И завершить в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Проведение энергетических обследований позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности  и по уменьшению потребления энергоресурсов в  учреждениях и предприятиях. В дальнейшем  в программы по энергосбережению объектов социально- культурной сферы и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования, а также разработаны энергетические паспорта.

  - Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

3.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

3.2.Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора).

  - Перспектива развития систем коммунальной инфраструктуры

4.1.  Перспективная схема теплоснабжения

Перспектива развития системы теплоснабжения Мельничного сельсовета предоставит возможность предприятию коммунального хозяйства обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по тепло-водоснабжению, а также  обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере теплоснабжения позволит:

- поддержать системы теплоснабжения села на должном уровне;

- повысить качество и надёжность предоставления коммунальных услуг;

-  уменьшить  нормативные потери в тепловых сетях.

4.2.  Перспективная схема водоснабжения

Основные направления развития системы водоснабжения Мельничного сельсовета  предусматривают:

Развитие системы водоснабжения с. Мельничное

-реконструкция водопроводной сети с применением труб из современных материалов;

Подготовка проектно-сметной документации

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.

5. Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

-  уровень благоустройства жилищного фонда – 45%

-  коэффициент обеспечения потребности в услугах – 75%

Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов для населения.

  - Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы

Совокупный прогнозный платеж населения по всем видам коммунальных услуг определен путем суммирования платежей населения по каждому из видов коммунальных услуг, оказываемых населению. Платеж населения по каждому виду услуг определен произведением объема оказываемых населению коммунальных услуг по каждому виду коммунальных услуг на проект тарифа на соответствующую услугу для населения с учетом реализации долгосрочных инвестиционных проектов.